|  |  |  | ЗАО "Энергопром" г. Чебоксары Тел./факс: (8352) 53-92-24 (8352) 52-92-76 (8352) 52-71-90 Факс: (8352) 66-04-37 (авт.) E-mail: energyprom@yandex.ru http://masloukazatel.narod.ru |
| --- | --- | --- | --- |

Запасные части и комплектующие для трансформаторов

| Маслоуказатели стрелочные типа МС-1 и МС-2 |
| --- |
| МС-1 | Длина рычага, мм 665, 1120, 1610, 2090 | МС-2 | Длина рычага, мм 190, 280, 400, 560, 720 |

| Реле защиты трансформаторов |
| --- |
| Реле газовое Реле струйное | BF-50 BF-80 URF-25 | РГТ-50 РГТ-80 РСТ-25 | РЗТ-50 РЗТ-80 РЗТ-25 |

| Затворы дисковые поворотные | Клапаны предохранительные |
| --- | --- |
| Рабочая среда – трансформаторное масло. Привод – ручной. Климатическое исполнение – УХЛ1. | DN50 0,3МПа DN80 0,3МПа DN100 0,3МПа DN125 0,45МПа DN150 0,45МПа DN200 0,2МПа | Для защиты от аварийного повышения давления и сброса масла при повышении внутреннего давления свыше допустимого значения. | PN 50кПа PN 80кПа |

| Переключатели реечные ПТРЛ | Вводы силового трансформатора | Шпильки ввода |
| --- | --- | --- |
| ТМ-25; -40 Imax=5А ТМ-63; -100; -160 Imax=16А ТМ-250 Imax=25А ТМ-400; -630; -1000 Imax=95А ТМ-1600 Imax=150А | Ввод ВН (ВСТА-10/250) к ТМ 25-1000 кВА Ввод НН (ВСТ-1/250) к ТМ 25-160 кВА Ввод НН (ВСТ-1/400) к ТМ 250 кВА Ввод НН (ВСТ-1/630) к ТМ 400 кВА Ввод НН (ВСТ-1/1000) к ТМ 630 кВА Ввод НН (ВСТ-1/1600) к ТМ 1000 кВА | Шпилька ТМ 25-160 кВА Шпилька ТМ 250 кВА Шпилька ТМ 400 кВА Шпилька ТМ 630 кВА Шпилька ТМ 1000 кВА |

| Обмотки силовых масляных трансформаторов | Радиаторы | Баки расширительные |
| --- | --- | --- |
| Катушка ВН | Тип трансформатора ТМ-25/10(6) ТМ-40/10(6) ТМ-63/10(6) ТМ-100/10(6) ТМ-160/10(6) ТМ-250/10(6) ТМ-400/10(6) ТМ-630/10(6) | Катушка НН | Тип трансформатора ТМ-25/10(6) ТМ-40/10(6) ТМ-63/10(6) ТМ-100/10(6) ТМ-160/10(6) ТМ-250/10(6) ТМ-400/10(6) ТМ-630/10(6) | МО-1000мм 2х рядн. МО-900мм 2х рядн. МО-600мм 2х рядн. МО-600мм 1но рядн. | ТМ 25/63 кВА ТМ 100 кВА ТМ 160 кВА ТМ 250 кВА ТМ 400 кВА ТМ 630 кВА |

| Резинотехнические изделия |
| --- |
| Кольцо уплотн. верхнее (бочонок) ВН к ТМ 25-1000 кВА | Кольцо уплотн. нижнее ВН к ТМ 25-1000 кВА |
| к ТМ 25-160 кВА к ТМ 250 кВА Кольцо уплотн. верхнее (бочонок) НН к ТМ 400 кВА к ТМ 630 кВА к ТМ 1000 кВА | к ТМ 25-160 кВА к ТМ 250 кВА Кольцо уплотн. нижнее НН к ТМ 400 кВА к ТМ 630 кВА к ТМ 1000 кВА |
| Кольцо уплотн. радиатора к ТМ 100-630кВА Кольцо уплотн. вала переключателя к ТМ 25-630 кВА Кольцо уплотн. крышки расшир. бака к ТМ 25-1000 кВА Кольцо уплотн. мерного стекла расшир. бака к ТМ 25-1000 кВА | Кольцо уплотн. пробки расшир. бака к ТМ 25-1000 кВА Кольцо уплотн. стекла отстойника расш. бака к ТМ 25-1000 кВА Мерное стекло расшир. бака к ТМ 25-1000 кВА Стекло отстойника к к ТМ 25-1000 кВА |

Запрос на поставку можно сделать по факсу: (8352) 53-92-24 или по e-mail: energyprom@yandex.ru

Более подробно на сайте http://masloukazatel.narod.ru